## A2-1#楼
中科院南京分院土壤所1#楼空调系统移交清单
楼栋楼层 | 房间号 | 施工房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1#-1层 | 主门厅 | 111 | 自由静压风管式室内机 | FXMP160 | 台 | 6 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 5 | 大金
| 次门厅 | 112 | 风管式室内机 | FXSP125CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 电梯厅 | 113 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 111 | 127 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 108 | 132 | 分体柜机 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 4 | 美的
| 109 | 133 | 风管式室内机 | FXSP90CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 110 | 134 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 129 | 136 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 128 | 137 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  | 138 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 139 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 101 | 189 | 风管式室内机 | FXSP90CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 102-103 | 190 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 9 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 9 | 大金
| 106 | 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-560/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-2层 | 电梯厅 | 210 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 208 | 221 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 204 | 222 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 206-207 | 224 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 5 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 5 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
| 209 | 225 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 226 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 210 | 227 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 228 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
| 211 | 229 | 分体柜机 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 2
| 212 |  | 分体柜机 | KFR-72LW/G2-1 | 台 | 1
| 214 | 230 | 分体柜机 | KFR-72LW/G2-1 | 台 | 1
| 201-203 | 283 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 11 | 大金
|  |  | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 10 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 21 | 大金
| 205 | 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-3层 | 电梯厅 | 329 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 337 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 312 | 339 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 313 | 340 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 314 | 341 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 343 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 344 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 316 | 345 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 317 | 346 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 301 | 347 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 302 | 348 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 349 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 304 | 350 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305-306 | 351 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 352 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307-308 | 354 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 356 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 309 | 357 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 358 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 359 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 311 | 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-4层 | 电梯厅 | 430 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411 | 438 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 413 | 440 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 414 | 441 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 415 | 442 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 416 | 444 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 445 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 417 | 446 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 418 | 447 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 448 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 419 | 449 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 450 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 401 | 451-452 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 0 | 大金
| 402 |  | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 403-404 | 453 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 455 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405-406 | 456 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 458 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407-408 | 459 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 461 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409-410 | 462 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 464 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 412 | 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-5层 | 电梯厅 | 536 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 513 | 544 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 515 | 546 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 516 | 547 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 517 | 548 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 518 | 549 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 551 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 519 | 552 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 520 | 553 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 501 | 554 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 502 | 555 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 503 | 556 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 504 | 557 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 505 | 558 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 506 | 559 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 507 | 560 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 508 | 561 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 510 | 563 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 511 | 564 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 512 | 565 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 514 | 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
屋面 |  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ24BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ34BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ38BA | 台 | 3 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ40BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ44BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-280/W | 台 | 4 | 洁能缘
|  | 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-560/W | 台 | 1 | 洁能缘

## A2-2#楼
中科院南京分院土壤所2#楼空调系统移交清单
楼栋楼层 |  | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
2#-1层 | 电梯厅 | 101 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 次门厅 | 110 | 风管式室内机 | FXSP125CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 116 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-3
| 127 | 124 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 125 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 126 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 126 | 140 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 141 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 142 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 125 | 143 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 144 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 145 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 124 | 147 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 121 | 148 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 组合式空调箱 | MDM0505-C5 | 台 | 1 | 麦克维尔
|  | 151 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 152 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 153 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 120 | 154 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 119 | 155 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 115 | 156 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-1
| 114 | 161 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 164 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-2
| 111 | 165 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 110 | 166 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 109 | 168 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 167 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 169 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  | 170 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 108 | 171 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 0 | 大金
|  | 172 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 173 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 107 | 174 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 106 | 175 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 176 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 104 | 179 | 恒温恒湿机组 | TAC0607CVW | 台 | 1 | 天加
|  | 180 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 181 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 5 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 5 | 大金
|  | 182 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-4
| 102-103 | 187 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 组合式空调箱 | MDM0708-C5 | 台 | 1 | 麦克维尔
| 101 | 188 | 风管式室内机 | FXSP90CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 122 | 新风机房 | 新风处理机组 | YBCM205H2A0XDVL0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风处理机组 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
2#-2层 | 电梯厅 | 201 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 227 | 219 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 228 | 220 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 226 | 231 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 225 | 232 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 224 | 233 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 223 | 234 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 222 | 235 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 221 | 236 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 237 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 219 | 238 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 218 | 240 | 恒温恒湿机组 | TAC0607CVW | 台 | 1 | 天加
| 217 | 242 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 216 | 243 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 215 | 244 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 213 | 247 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 211 | 249 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 210 | 250 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 209 | 251 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 252 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 253 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 254 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 255 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 256 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 257 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 208 | 258 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
| 207 | 259 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 206 | 260 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 261 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 204 | 262 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
|  | 263 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-2-1
|  | 264 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 265 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 266 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 203 | 267 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 268 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 269 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 272 | 恒温恒湿机组 | TAC0607CVW | 台 | 1 | 天加
| 202 | 273 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 274 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 275 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-2-2
|  | 276 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 201 | 277 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 278 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 279 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 280 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 281 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 282 | 风管式室内机 | FXDP236QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 221 | 新风机房 | 新风处理机组 | YBCM207H2A0XDVL0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风处理机组 | YBCM204H2A7XDVRKA | 台 | 1 | 约克 | 变更未安装，做备品备件
|  |  | 新风处理机组 | YBCM208H2A7XDVR01 | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
2#-3层 | 电梯厅 | 301 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 308 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 311 | 309 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 312 | 310 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 313 | 311 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 314 | 312 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 313 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 316 | 314 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 315 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 318 | 317 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-3-1
| 301 | 320 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 302 | 321 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 322 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 304 | 323 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305 | 324 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 306 | 325 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307 | 326 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 308 | 327 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 309 | 328 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 319 | 新风机房 | 新风处理机组 | YBCM204H2A0XDVL0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风室内机 | SEXFZP-220/N | 台 | 1 | 洁能缘
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
2#-4层 | 电梯厅 | 401 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411 | 408 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 412 | 409 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 413 | 410 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 414 | 411 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 415 | 412 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 416 | 413 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 417 | 414 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 415 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 401 | 420 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 402 | 421 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 403 | 422 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 404 | 423 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405 | 424 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 406 | 425 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407 | 426 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 408 | 427 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409 | 428 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 410 | 429 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 420 | 新风机房 | 新风处理机组 | YBCM204H2A0XDVL0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风室内机 | SEXFZP-220/N | 台 | 1 | 洁能缘
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
2#-5层 | 电梯厅 | 501 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 511 | 508 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 512 | 509 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 513 | 510 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 514 | 511 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 515 | 512 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 516 | 513 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 514 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 519 | 518 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 524 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 501 | 526 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 502 | 527 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 503 | 528 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 504 | 529 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 505 | 530 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 506 | 531 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 507 | 532 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 508 | 533 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 509 | 534 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 510 | 535 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 520 | 新风机房 | 新风处理机组 | YBCM203H2A0XDVL0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风室内机 | SEXFZP-220/N | 台 | 1 | 洁能缘
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
屋面 |  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ10BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ18BA | 台 | 2 | 大金 | 自由冷暖
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ24BA | 台 | 3 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ30BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ40BA | 台 | 4 | 大金
|  | 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-220/W | 台 | 3 | 洁能缘
|  | 屋顶 | 直膨净化机组 | MDX06C0509BD3 | 台 | 1 | 麦克维尔
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.3.6A | 台 | 1 | 应达
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.5C | 台 | 2 | 应达
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.6C | 台 | 3 | 应达
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 222-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 433-CDC | 台 | 2 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 333-CDC | 台 | 2 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 533-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 风冷模块 | YMAE065RSE | 台 | 1 | 约克
|  | 屋顶 | 风冷模块 | YMPA260HE | 台 | 2 | 约克
|  | 屋顶 | 水泵 | HELIX V5202/2 | 台 | 3 | 威乐
|  | 屋顶 | 水泵 | HELIX V1004 | 台 | 2 | 威乐
|  | 屋顶 | 综合水处理器 | DN65 | 台 | 1 | 前卫
|  | 屋顶 | 综合水处理器 | DN100 | 台 | 1 | 前卫

## A2-3#楼
中科院南京分院土壤所3#楼空调系统移交清单
楼栋楼层 |  | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
3#-1层 | 电梯厅 | 101 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 门厅 | 102 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 110 | 111 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 111 | 112 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 112 | 113 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 113 | 114 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 114 | 115 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 115 | 116 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 117 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 117A | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 116 | 118 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-2
| 117 | 119 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 120 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 121 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 118 | 122 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 123 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 124 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 125 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 126 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 104 | 130 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 105 | 131 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 0 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1
|  | 132 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 106 | 133 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 134 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 107 | 135 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 136 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 108 | 137 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 109 | 138 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
|  | 139 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 103 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风室内机 | FXMFP224AB | 台 | 1 | 大金
3#-2层 | 电梯厅 | 201 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 休闲区 | 202 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 5 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 5 | 大金
| 209 | 210 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-3
| 210 | 211 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 211 | 212 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 212 | 213 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 213 | 214 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 214 | 215 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 215 | 216 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 217 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 218 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 219 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 216 | 220 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 217 | 221 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 202 | 223 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 204 | 225 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 205 | 226 | 净化空调机组 | MDM0606-C5 | 台 | 1 | 麦克维尔
|  |  | 净化空调机组 | MDM0911-C5 | 台 | 1 | 麦克维尔 | 变更已拆除
|  |  | 净化空调机组 | MDM1114-E5 | 台 | 1 | 麦克维尔
|  |  | 变频控制柜 | / | 台 | 2 | /
|  |  | 电加湿控制柜 | / | 台 | 2 | /
|  |  | 电加湿控制柜 | / | 台 | 1 | / | 已变更拆除
| 206 | 227 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 203 | 新风机房 | 新风室内机 | FXMFP224AB | 台 | 1 | 大金
|  |  | 新风空调箱 | YBCM202H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
3#-3层 | 电梯厅 | 301 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 301 | 308 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 302 | 309 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 310 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 304 | 311 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305 | 312 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 306 | 313 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307 | 314 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 308 | 315 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 309 | 316 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 317 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 311 | 319 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 313 | 320 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 314 | 321 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 322 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 316 | 323 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 317 | 324 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 318 | 325 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 319 | 326 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 320 | 327 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 328 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 323 | 332 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 322 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
| 屋顶 | 屋顶 | 风冷模块 | YVAE130 | 台 | 1 | 约克
|  |  | 风冷模块 | YVAE260 | 台 | 1 | 约克
|  |  | 水泵 | MVI 7002 | 台 | 2 | 威乐
|  |  | 水泵 | HELIX V5202/2 | 台 | 2 | 威乐 | 变更拆除
|  |  | 玻璃钢风机 | NO.6C | 台 | 1 | 应达
|  |  | 玻璃钢风机 | NO.2.8A | 台 | 1 | 应达
|  |  | FRP洗涤塔 |  | 台 | 1 | 法兰德
|  |  | 定压补水装置 | HQDY-1000 | 台 | 1 | 前卫
3#-4/5/7层 | 电梯厅 | 401/501/701 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 401 | 408/508/708 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 402 | 409/509/709 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 403 | 410/510/710 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 404 | 411/511/711 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405 | 412/512/712 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 406 | 413/513/713 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407 | 414/514/714 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 408 | 415/515/715 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409 | 416/516/716 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 410 | 417/517/717 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411 | 418/518/718 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 412 | 419/519/719 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 414 | 421/521/721 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 415 | 422/522/722 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 416 | 423/523/723 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 417 | 424/524/724 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 418 | 425/525/725 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 419 | 426/526/726 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 420 | 427/527/727 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 421 | 428/528/728 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 422 | 429/529/729 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 430/530/730 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 431 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-4
| 425 | 434/534/734 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 9 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 7 | 大金
| 424 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
3#-6/9层 | 电梯厅 | 601/901 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 601 | 608/908 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 602 | 609/909 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 603 | 610/910 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 604 | 611/911 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 605 | 612/912 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 606 | 613/913 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 607 | 614/914 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 608 | 615/915 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 609 | 616/916 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 610 | 617/917 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 611 | 618/918 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 612 | 619/919 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 614 | 621/921 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 615 | 622/922 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 616 | 623/923 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 617 | 624/924 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 618 | 625/925 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 619 | 626/926 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 620 | 627/927 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 621 | 628/928 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 622 | 629/929 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 630/930 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 625 | 634/934 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 624 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
3#-8层 | 电梯厅 | 801 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 801 | 808 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 802 | 809 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 803 | 810 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 804 | 811 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 805 | 812 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 806 | 813 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 807 | 814 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 808 | 815 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 809 | 816 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 810 | 817 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 811 | 818 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 812 | 819 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 813 | 820 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 815 | 822 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 816 | 823 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 817 | 824 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 818 | 825 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 819 | 826 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 820 | 827 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 821 | 828 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 822 | 829 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 823 | 830 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 831 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 826 | 835 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 825 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
3#-10层 | 电梯厅 | 1001 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1001 | 1008 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1002 | 1009 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1003 | 1010 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1004 | 1011 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1005 | 1012 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1006 | 1013 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 1007 | 1014 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1008 | 1015 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1009 | 1016 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1010 | 1017 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1011 | 1018 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 1012 | 1019 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1014 | 1021 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 1015 | 1022 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1016 | 1023 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1017 | 1024 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1018 | 1025 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1019 | 1026 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1020 | 1027 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1021 | 1028 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1022 | 1029 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1030 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1025 | 1036 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1037 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1024 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
3#-11层 | 电梯厅 | 1101 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1101 | 1108 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1102 | 1109 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1103 | 1110 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1104 | 1111 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1105 | 1112 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1106 | 1113 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 1107 | 1114 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1108 | 1115 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1109 | 1116 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1110 | 1117 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1111 | 1118 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 1112 | 1119 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1114 | 1121 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 1115 | 1021 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1116 | 1123 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1117 | 1124 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1118 | 1125 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1119 | 1126 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1120 | 1127 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1121 | 1128 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1122 | 1029 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1029A | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1130A | 恒温恒湿机组 | SEHF-80 | 台 | 1 | 洁能缘
| 1125 | 1136 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1137 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1124 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
屋面 |  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ8BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ12BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ26BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ28BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ30BA | 台 | 9 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ32BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ34BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ36BA | 台 | 4 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ38BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-280/W | 台 | 9 | 洁能缘
|  | 屋顶 | 直膨净化机组 | MDX08C0609BD2 | 台 | 2 | 麦克维尔
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.4C | 台 | 1 | 应达
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.5C | 台 | 4 | 应达
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.8C | 台 | 3 | 应达
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 333-CDC | 台 | 3 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 522-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 523-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 534-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 634-CDC | 台 | 2 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 风冷螺杆 | MHS125PR3-FAA | 台 | 2 | 麦克维尔
|  | 屋顶 | 水泵 | MVI9501 | 台 | 3 | 威乐
|  | 屋顶 | 综合水处理器 | DN150 | 台 | 1 | 前卫

## A2-4#楼
中科院南京分院土壤所4#楼空调系统移交清单
楼栋楼层 |  | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
4#-1层 | 电梯厅 | 101 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 门厅 | 102 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 5 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 109 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-2
| 108 | 110 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 109 | 111 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 110 | 112 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 111 | 113 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 112 | 114 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 113 | 115 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 114 | 116 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 115 | 117 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 118 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-3
| 106 | 122 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 104 | 123 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 118 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-1-1
| 107 | 124 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 120 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 新风室内机 | FXMFP224AB | 台 | 1 | 大金
4#-2层 | 电梯厅 | 201 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 休闲区 | 202 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 5 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 209 | 210 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 210 | 211 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 211 | 212 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 212 | 213 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 213 | 214 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 214 | 215 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 215 | 216 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 216 | 217 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 217 | 218 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 219 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 218 | 220 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 221 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-2-2
|  | 222 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 223 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-2-1
| 202 | 224 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 206 | 226 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 205 | 227 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 204 | 228 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 207 | 229 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 208 | 230 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 231 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 232 | 风管式室内机 | FXDP22QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 233 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 203 | 新风机房 | 新风室内机 | FXMFP224AB | 台 | 1 | 大金
|  |  | 新风空调箱 | YBCM202H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
4#-3层 | 电梯厅 | 301 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 301 | 308 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 302 | 309 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 310 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 304 | 311 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305 | 312 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 306 | 313 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307 | 314 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 308 | 315 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 309 | 316 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 317 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 311 | 319 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 313 | 320 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 314 | 321 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 322 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 316 | 323 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 317 | 324 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 318 | 325 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 319 | 326 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 320 | 327 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 328 | 风管式室内机 | FXDP28QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 323 | 332 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 322 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
4#-4/5/7层 | 电梯厅 | 401/501/701/801 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 401 | 408/508/708/808 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 402 | 409/509/709/809 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 403 | 410/510/710/810 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 404 | 411/511/711/811 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405 | 412/512/712/812 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 406 | 413/513/713/813 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407 | 414/514/714/814 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 408 | 415/515/715/815 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409 | 416/516/716/816 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 410 | 417/517/717/817 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411 | 418/518/718/818 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 412 | 419/519/719/819 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 414 | 421/521/721/821 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 415 | 422/522/722/822 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 416 | 423/523/723/823 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 417 | 424/524/724/824 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 418 | 425/525/725/825 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 419 | 426/526/726/826 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 420 | 427/527/727/827 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 421 | 428/528/728/828 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 422 | 429/529/729/829 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 430/530/730/830 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 431 | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏 | EF-4-1
| 425 | 434/534/734/834 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 424 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
4#-6/9层 | 电梯厅 | 601/901 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 601 | 608/908 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 602 | 609/909 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 603 | 610/910 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 604 | 611/911 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 605 | 612/912 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 606 | 613/913 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 607 | 614/914 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 608 | 615/915 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 609 | 616/916 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 610 | 617/917 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 611 | 618/918 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 612 | 619/919 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 613 | 621/921 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 615 | 622/922 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 616 | 623/923 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 617 | 624/924 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 618 | 625/925 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 619 | 626/926 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 620 | 627/927 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 621 | 628/928 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 622 | 629/929 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 630/930 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 625 | 634/934 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 624 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
4#-10层 | 电梯厅 | 1001 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1001 | 1008 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 1002 | 1009 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1003 | 1010 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1004 | 1011 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1005 | 1012 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1006 | 1013 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1007 | 1014 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1008 | 1015 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1009 | 1016 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1010 | 1017 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1011 | 1018 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1012 | 1019 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1014 | 1021 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 1015 | 1022 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1016 | 1023 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1017 | 1024 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1018 | 1025 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1019 | 1026 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1020 | 1027 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1021 | 1028 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1022 | 1029 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1030 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1025 | 1036 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1037 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1024 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
4#-11层 | 电梯厅 | 1101 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1101 | 1108 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 4 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 1102 | 1109 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1103 | 1110 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1104 | 1111 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1105 | 1112 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1106 | 1113 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1107 | 1114 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1108 | 1115 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1109 | 1116 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1110 | 1117 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1111 | 1118 | 风管式室内机 | FXDP40QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1112 | 1119 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1114 | 1121 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 3 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 1115 | 1021 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1116 | 1123 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1117 | 1124 | 风管式室内机 | FXDP50QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1118 | 1125 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1119 | 1126 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1120 | 1127 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1121 | 1128 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 1122 | 1029 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1030A | 恒温恒湿机组 | SEHF-80 | 台 | 1 | 洁能缘
| 1125 | 1136 | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 1137 | 风管式室内机 | FXDP32QPVC | 台 | 1 | 大金
|  |  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 1124 | 新风机房 | 新风空调箱 | YBCM207H2A0XDVR0A | 台 | 1 | 约克
|  |  | 轴流风机 |  | 台 | 1 | 凯宏
|  |  | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
屋面 |  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ8BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ26BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ28BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ30BA | 台 | 8 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ32BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ34BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ36BA | 台 | 6 | 大金
|  | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ38BA | 台 | 2 | 大金
|  | 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-280/W | 台 | 9 | 洁能缘
|  | 屋顶 | 直膨净化机组 | MDX08C0609BD2 | 台 | 2 | 麦克维尔
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.5C | 台 | 4 | 应达
|  | 屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.8C | 台 | 3 | 应达
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 333-CDC | 台 | 4 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 534-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 干式化学过滤器 | 634-CDC | 台 | 2 | 斯瑞赫
|  | 屋顶 | 风冷螺杆 | MHS125PR3-FAA | 台 | 2 | 麦克维尔
|  | 屋顶 | 水泵 | MVI9501 | 台 | 3 | 威乐
|  | 屋顶 | 综合水处理器 | DN150 | 台 | 1 | 前卫

## 多功能厅
中科院南京分院土壤所多功能厅空调系统移交清单
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
多功能厅室内 | 室内 | 风管式室内机 | FXSP90CA | 台 | 2 | 大金 | 北门厅
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金 | 贵宾室
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 风管式室内机 | FXDP63QPVC | 台 | 1 | 大金 | 设备间
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 新风机 | FDXQA020AA | 台 | 2 | 大金 | 报告厅
|  | 新风机 | SEXFZP-560/N | 台 | 1 | 洁能缘 | 主席台
屋顶 | 屋面 | 多联机室外机 | RUXYQ12BA | 台 | 1 | 大金 | 一拖五
|  | 新风机室外机 | RUXYQ18BA | 台 | 2 | 大金 | 报告厅
|  | 新风机室外机 | SEXFZP-560/W | 台 | 1 | 洁能缘 | 主席台

## 门岗
中科院南京分院土壤所门岗及纯水间空调移交清单
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
门岗 | 西门岗 | 分体挂机 | KFR-35GW/G2-1 | 台 | 1 | 美的
|  | 分体柜机 | KFR-72LW/G2-1 | 台 | 1 | 美的
| 东门岗 | 分体柜机 | KFR-72LW/G2-1 | 台 | 2 | 美的
纯水间 | 纯水间 | 分体柜机 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 1 | 美的

## 5号楼
名称 | 规格型号 | 单位 | 实际数量
新风空调处理机组 | 风量：5180m3/h，余压：300Pa，功率：1.5KW | 台 | 1
新风空调处理机组 | 风量：18271m3/h，余压：270Pa，功率：5.5KW | 台 | 1
模块式风冷冷热水机组 | 输入功率：32.3KW/380V；制冷量：100kW | 台 | 2
模块式风冷冷热水机组 | 输入功率：42KW/380V；制冷量：130kW | 台 | 1
多联空调室外机 | 10P | 台 | 1
多联空调室外机 | 18P | 台 | 2
多联空调室外机 | 20P | 台 | 1
多联空调室外机 | 26P | 台 | 1
多联空调室外机 | 32P | 台 | 1
多联空调室外机 | 38P | 台 | 2
多联空调室外机 | 46P | 台 | 1
多联空调室外机 | 48P | 台 | 1
多联新风空调室外机 | 16P | 台 | 2
多联新风空调室外机 | 56P | 台 | 1
四面出风多联机室内机 | FP-71 | 台 | 8
四面出风多联机室内机 | FP-90 | 台 | 6
多联中静压风管式室内机 | V-45 | 台 | 8
多联中静压风管式室内机 | V-56 | 台 | 21
多联中静压风管式室内机 | V-71 | 台 | 6
多联中静压风管式室内机 | V-80 | 台 | 11
多联中静压风管式室内机 | V-90 | 台 | 43
多联中静压风管式室内机 | V-100 | 台 | 8