## 单项工程汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：南京土壤所5号楼2层实验室改造项目
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 分部分项工程量清单及计价表 | 0
1.1 | 建筑与装饰 | 0
1.2 | 电气 | 0
1.3 | 家具设备 | 0
2 | 措施项目（安全文明施工费、二次搬运费、脚手架、已完工程及设备保护费、临时设施费、企业检验试验费、运输费等） | 0
3 | 其它项目（如第三方检测费等）
4 | 规费(工程排污费、建筑安全监督管理费、社会保障费、住房公积金） | 0
5 | 税金（1+2+3+4）*9% | 0
| 合 计 | 0
0

## 建筑与装饰工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：土壤所A2-5实验室改造项目 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 品牌
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
建筑与装饰系统汇总 | [5 empty] | 0
220暗室
一 | 拆除工程
1 | 拆除顶面 | 矿棉板、钙塑板吊顶拆除（含龙骨）、垃圾袋 | m2 | 25.623 |  | 0
二 | 墙面工程
1 | 石膏板隔断 | 75#镀锌轻钢龙骨+双面12mm纸面石膏板骨;架及边框制作、安装;隔板制作、安装;嵌缝、塞口;装钉压条; | m2 | 22.82 |  | 0 | 泰山
2 | 黑色植绒吸光布 | 专用胶粘贴 | m2 | 70.28 |  | 0
3 | 隔音夹墙吸音层 | 岩棉（100kg/m³）填充于夹墙内,75mm 制作、安装 | m2 | 22.82 |  | 0 | GB
4 | 成品隔断 | 80款，双玻（5mm+5mm）加百叶 铝型材，银白铝色 | m2 | 17.78 |  | 0 | GB
5 | 黑色植绒吸光布拉帘 | 拉帘杆，挂钩，黑色植绒吸光布拉帘 | m2 | 19.04 |  | 0
三 | 天棚工程
1 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨+石膏板吊顶 | m2 | 25.623 |  | 0 | 龙牌
2 | 黑色植绒吸光布 | 专用胶粘贴 | m2 | 25.62 |  | 0 | GB
3 | 墙面无机涂料 | 腻子底涂+无机涂料两遍;基层清理;刮腻子;刷、喷涂料; | m2 | 22.82 |  | 0 | 立邦
四 | 门窗工程
1 | 钢化玻璃门双开 | 1500*2200mm12厚钢化玻璃、地弹簧、门夹、不锈钢拉手 | 套 | 1 |  | 0 | 定制
218
一 | 墙面工程
1 | 成品隔断 | 80款，双玻（5mm+5mm）加百叶 铝型材，银白铝色 | m2 | 23.48 |  | 0 | GB
2 | 石膏板隔断 | 75#镀锌轻钢龙骨+双面12mm纸面石膏板骨;架及边框制作、安装;隔板制作、安装;嵌缝、塞口;装钉压条; | m2 | 23.48 |  | 0 | 泰山
3 | 墙面无机涂料 | 腻子底涂+无机涂料两遍;基层清理;刮腻子;刷、喷涂料; | m2 | 46.96 |  | 0 | 立邦
二 | 门窗工程
1 | 钢化玻璃单开门 | 1100*2200mm12厚钢化玻璃、地弹簧、门夹、不锈钢拉手 | 套 | 2 |  | 0 | 定制

## 电气
分部分项工程量清单计价表
工程名称：土壤所A2-5实验室改造项目 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 品牌
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
电气工程 | [5 empty] | 0
仪器分析区 | [5 empty] | 0
Ⅰ | 强电工程
一 | 插座
1 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 48 |  | 0 | 施耐德
2 | 铜质地插 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 4 |  | 0 | 施耐德
3 | 桌面塔式插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 30 |  | 0 | GB
4 | 接线盒 | 钢制86盒，暗装 | 只 | 164 |  | 0 | GB
二 | 电线电缆
1 | 电气配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ4mm2 | m | 627 |  | 0 | 长江
三 | 配管
1 | 电气配管 | JDG25 暗敷、壁厚大于1.6mm | m | 209 |  | 0 | GB
暗室 | [5 empty] | 0
Ⅰ | 强电工程
一 | 灯具
1 | 成套D65/D75标准光源 | 1、600*600，4*36W灯箱式标准光源灯 2、灯管另配 3、含灯具吊装、接线 | 套 | 4 |  | 0 | 信洁
2 | D65/D75标准光源灯管 | D65/D75标准光源36W T8荧光灯管 | 根 | 16 |  | 0 | 信洁
二 | 开关
1 | 双联单控翘板开关 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 | 只 | 1 |  | 0 | 施耐德
2 | 接线盒 | 钢制86盒，暗装 | 只 | 2 |  | 0 | GB
三 | 插座
1 | 单相五孔插座 | 1、额定电流10A 2、含开关盒暗埋 3、含插座内部接线 | 只 | 16 |  | 0 | GB
2 | 插座箱 | ACM 16 FNB ENU、含空开及漏保；内含，2个10A单相插座（两眼三眼各一个），1个16A单相插座及一个25A三相插座。 | 只 | 1 |  | 0 | GB
3 | 接线盒 | 钢制86盒，暗装 | 只 | 16 |  | 0 | GB
四 | 电线电缆
1 | 电气配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 70 |  | 0 | 长江
2 | 电气配线 | 管内穿线，WDZ-BYJ4mm2 | m | 36 |  | 0 | 长江
3 | 电线电缆 | 管内穿线，wdz-yjy5*6 | m | 50 |  | 0 | 长江
五 | 配管
1 | 电气配管 | JDG20 暗敷、壁厚大于1.6mm | m | 23 |  | 0 | GB
2 | 电气配管 | JDG32 暗敷、壁厚大于1.7mm | m | 50 |  | 0 | 长江
3 | 电气配管 | JDG25 暗敷、壁厚大于1.6mm | m | 12 |  | 0 | GB

## 家具设备
分部分项工程量清单计价表
工程名称：土壤所A2-5实验室改造项目 项目编号：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 品牌
[5 empty] | 综合单价 | 合 价
家具设备 | [5 empty] | 0
一 | 设备
1 | 靠边高温台 | 规格：800*600mm 15mm厚黑色大理石钢架结构 | m | 1.5 |  | 0 | LEAD
2 | 光谱测量台 | 半径1m，高25cm的1/4弧度黑色台面 | 个 | 1 |  | 0 | LEAD
3 | 电脑桌 | 规格：1000*600mm 800mm; | 张 | 3 |  | 0 | GB
4 | 全玻展示柜 | 规格：长3500mm*宽1000mm*高2200mm 全玻璃陈列柜，柜体采用8mm增强钢化玻璃，柜门5mm增强钢化玻璃，搁板采用12mm增强钢化玻璃，搁板可根据实际使用情况上下调节。 底部配有20厘米不锈钢地台。配一匙通锁。带冷光照明及漏电保护装置。 | 组 | 1 |  | 0 | LEAD
5 | 操作台1 | 规格：900*850 全钢结构12.7mm厚实芯理化板台面 | m | 3.6 |  | 0
6 | 操作台2 | 规格：1000*850 全钢结构12.7mm厚实芯理化板台面 | m | 3.75 |  | 0
7 | 无人机测试台 | 规格：圆形台面：高0.8m，台面直径：0.8m；12.7mm厚实芯理化板台面 | 张 | 3 |  | 0
8 | 钢制通风橱 | 规格：1500*1200*2400mm 25mm厚防腐蚀、耐酸碱、耐磨耐热、易清洁的陶瓷台面 抗倍特内衬板 | 台 | 1 |  | 0